ОТЧЕТ

управляющей организации 000 УК «СТАЛЬ-КОМФОРТ» о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:

Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 24

- Основная информация

  - Отчетный период: 2024 год,

  - Управляющая организация: ООО УК «СТАЛЬ-КОМФОРТ».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 787 от 02.06.2015 г.

  - Основания управления многоквартирным домом: на основании решения внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома от 08 сентября 2023г. Протокол №6.

  - Реквизиты договора управления: Договор от 08 сентября 2023 г.

1.5.Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

- Информация о многоквартирном доме

|  | Адрес многоквартирного дома | Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д.24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 50:46:0000000:188 |
| З | Год постройки | 1975 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 49 % |
| 5 | Степень фактического износа | 49 % |
|  | Год последнего капитального ремонта |  |
| 7 | Количество этажей | 9 |
| 8 | Количество квартир | 251 |
| 9 | Общая площадь многоквартирного дома с учетом помещений общего пользования | 16647,90 кв. м |
| 10 | Общая площадь жилых помещений | 12 722,70 кв. м |
| 11 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован) | 5719,00 кв. м |

З. Поступившие средства за отчетный период

3.1За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения и ОДН», тыс. руб.:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 6 649,32 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 6 548,27 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 98,48 % |
| Задолженность собственниковпо состоянию на 01.01.2025г. | 809,90 |

  - Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

  - Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

- Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и peмонту общего имущества в многоквартирном доме за период

  - Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

|  | Фактические затраты по статье | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 506,87 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 68,70 |
| з | Обслуживание мусоропроводов | 444,17 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 2 000,33 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 707,55 |
| 6 | Проверка ВДГО, вентканалов и дымоходов | 40,16 |
| 7 | Дератизация, дезинсекция | 31,60 |
| 8 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 821,38 |
| 9 | Накладные расходы, связанные с управлением МКД | 1 775,22 |
| 10 | Расходы по начислению платежей, паспортно-регистрационное обслуживание | 383,35 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2024 год | 6 779,33 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества  в многоквартирном доме за отчетный период по заявкам, поступившим в ЕДС ЖКХ Восток:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонение от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-технические виды работ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков отопления, кв. 124,117, ХВС 82, 75, 68, 96, 103, 110, 117, 124, 162, 155, 148, 169, 195, 202, 25, 32 | Плановые работы | В течение года | Замена стояков отопления, кв. 124,117, ХВС 82, 75, 68, 96, 103, 110, 117, 124, 162, 155, 148, 169, 195, 202, 25, 32 |  |
| 2 | Восстановление деформационного шва между 2 и 3 подъездом | Плановые работы | 3 квартал | Восстановление деформационного шва между 2 и 3 подъездом |  |
| 3 | Частичная замена кровли | Плановые работы | 4 квартал | Частичная замена кровли |  |
| 4 | Замена вводного крана- 15 шт. | Внеплановые виды работ | В течение года | Замена вводного крана- 15 шт. |  |
|  | Замена стояков ХВС и ГВС кв.64-71, 97, 76, 69, 249 | внеплановые виды работы |  | Замена стояков ХВС и ГВС кв.64-71, 97, 76, 69, 249 |  |
| 5 | Замена хомутов -69 шт. | Внеплановые виды работ | В течение года | Замена хомутов -69 шт. |  |

Благоустройство и содержание малых архитектурных форм (элементов) на придомовой территории

| 1 | Опиловка сухих деревьев |  | Плановые работы |  | 2 квартал | Опиловка сухих деревьев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бордюров |  | Плановые работы |  | 2 квартал | Покраска бордюров |  |
| 3 | Покраска входной группы всех подъездов |  | Плановые работы |  | 2 квартал | Покраска входной группы всех подъездов |  |
| 4 | Обновление парковочной разметки |  | Плановые работы |  | 2 квартал | Обновление парковочной разметки |  |
|  |  |  |  | Электромонтажные виды работ |  |  |  |
| 1 | Замена светильников в МОП-38 шт. |  | Внеплановые работы |  | В течение года | Замена светильниковв МОП 38 шт. |  |
| 2 | Замена тройников – 10 шт. |  | Внеплановые работы |  | В течение года | Замена тройников – 10 шт. |  |
|  |  |  |  | Общестроительные виды работ |  |  |  |
| 1 | Замена антискользящих ковриков |  | Плановые работы |  | 4 квартал | Замена антискользящих ковриков |  |
| 2 | Восстановление разрушенной плитки на крыльце |  | Плановые работы |  | 2 квартал | Восстановление разрушенной плитки на крыльце |  |

  - Отработка заявок через ЕДС ЖКХ ВОСТОК.

5.2. Регулярная уборка и вывоз снега в зимний период. Очистка кровли и козырьков снега.

  - Покраска бордюров, скамеек.

  - Регулярный покос травы в летний период.

- Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

  - Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| N2 п/п |  | Наименование работ (услуг) |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей и лифтовых холлов нижних 2х этажей |  |  | 1 раз в день |
| 2 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей и лифтовых холлов выше 2 этажа |  |  | 1 раз в неделю |
| з |  | Мытье лестничных площадок и маршей и лифтовых холлов нижних 1 этажа |  |  | 1 раз в день |
| 4 |  | Мытье лестничных площадок и маршей и лифтовых холлов нижних 2 этажа и выше |  |  | 2 разав месяц |
| 5 |  | Влажное подметание или мытье перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  |  | По заявке |
|  |  | Мытье запирающих устройств мусоропроводов |  |  | По заявке |
| 7 |  | Мытье лестниц |  |  | 2 раза в месяц |
| 8 |  | Мытье пола кабины лифта |  |  | 1 раз в день и по экстренным заявкам |
| 9 |  | Мытье стен кабины лифта, дверей лифта |  |  | 1 раз в месяц и по экстренным заявкам |
| 10 |  | Мытье окон лестничных пролетов |  |  | 2 раза в год |
| 11 |  | Влажная протирка стен |  |  | 1 раз в год |
| 12 |  | Мытье входных дверей в подъезд |  |  | 1 раз в 2 недели и по экстренным заявкам |
| 13 |  | Мытье чердачных лестниц |  |  | 1 раз в год |
| 14 |  | Протирка плафонов на лестничных клетках |  |  | 2 раза з год |
| 15 |  | Протирка почтовых ящиков |  |  | 2 раза в месяц |
| 16 |  | Протирка отопительных приборов |  |  | 2 раза в месяц |
| 17 |  | Очистка кровли от мусора и листьев |  |  | 2 раза в год |
| 18 |  | Прочистка ливневой канализации (стояки) | 2 раза в год и по экстренным заявкам |  |  |  |
| 19 |  | Очистка уличной входной группы подъездов (ступени и площадка) от снега и льда в зимний период | 1 раз в день (ранее утро) и далее по состоянию обледенения. |  |  |

- Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за

за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

  - Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: нет

| Случаи нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| отсутствуют | _ | _ | _ |

- Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период: Управляющая компания предоставляет услугу «Содержание жилого помещения»,«Холодное водоснабжение ОДН», «Горячее водоснабжение ОДН», «Водоотведение ОДН», «Электроснабжение ОДН».

- Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы. поставляемые по заключенным договорам ООО УК «СТАЛЬ-КОМФОРТ»(из числа поступивших денежных средств от оплат жителей)

|  |  | вид коммунальной услуги |  | Поставщик | Начислено поставщиком УО, тыс.руб. | Оплачено УО поставщику, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Холодное водоснабжение ОДН и водоотведение ОДН |  | ГУП «КС МО» | 898,57 | 898,57 |
| 2 |  | Тепловая энергия на ГВС ОДН(Гкал), теплоноситель на ГВС (куб.м.) |  | ООО «ГЛОБУС» | 3 830,20 | 3 830,20 |
| з |  | Электроэнергия ОДН |  | АО «Мосэнергосбыт» | 428,53 | 428,53 |

- Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению  многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

Генеральный директор

ООО УК «СТАЛЬ-КОМФОРТ»О.В.Карпенко